附件五：

栖熙里工程交付参考标准

（最终以竣工验收实际为准）

1.外立面及结构

外立面： 本项目外立面采用全玻璃幕墙系统。

地面： 室内地面混凝土楼地面，平整度良好。

天花： 消防喷淋、烟感及公共区域照明完成。

2.电力系统

配电箱： 配备楼层动力照明箱（不含客房照明箱及各类功能设备动力箱如空调、制冷机房、泳池等）

电量： 供电方案批复容量主备用共为4100KVA。

接口： 分区域及功能房设置动力照明箱。

3.给排水系统

给水： 市政给水的水表后至楼层主干管道完成，支管至卫生间截止阀，含供水泵房。

排水： 从室外水封井至单体内排水立管完成，支管至卫生间内0.5m。

室外：雨污水接驳至市政雨污水管网。

热水：屋面设有太阳能集热系统及热水水箱。

4.燃气系统

本项目提供天然气，后续报装、开户改造费用由成交人承担，户名及产权方为招商单位。

5.空调系统

本项目配备中央空调系统（包含管道井主管，不含支管与末端设备。

6.消防系统

以一次消防验收实际情况为准。